## opći uvjeti
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I. | OPĆI PROJEKTNI UVJETI
Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke. Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
Dopuštena odstupanja tehničkih karakteristika ponuđenih proizvoda u odnosu na tehničke podatke u troškovniku iznose maksimalno 5%.
Za stavke u kojima je naveden proizvod (tip kao ili jednakovrijedan) jednakovrijednost se dokazuje izradom usporednih tablica s dostavom kataloga iz kojeg su razvidne karakteristike navedene u tablici. Ukoliko stavka troškovnika ima opis proizvoda koji je napomenut kao referentni proizvod , a ponuditelj stavku troškovnika „ jednakovrijedan proizvod „ ne popuni zaključuje se da ponuditelj nudi referentni proizvod.
II. | ELEKTROINSTALACIJA
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, zatvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. | RAZVODNE PLOČE - RAZDJELNICI
Svim stavkama razvodnih ploča - razdjelnika obuhvaćena je izrada izvedbenih shema razdjelnika, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u razdjelniku i na vratima, montaža razdjelnika na mjesto ugradnje, spajanje svih kabela na stezaljke u razdjelniku, označavanje svih kabela trajno čitljivim natpisnim pločicama, uvodnice za ulaz kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice, unutarnje ožičenje razdjelnika, označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja, izrada i postavljanje u razdjelnik jednopolne sheme izvedenog stanja, izjava o sukladnosti i ispitni protokol u skladu s propisima, oznaka sukladnosti, oznaka sustava zaštite
IV. | INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa. Tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili investitor.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.

## ELEKTROINSTALACIJE
r.broj | opis stavke | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase kabela i pozicija priključnih ormara i stupova javne rasvjete.
| komplet | 1 |  | EUR
1 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
3 | JAVNA RASVJETA
3.1. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke vanjske rasvjete za montažu na stup visine 10m.
Izvor svjetlosti : LED modul snage 128W.
Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 16000 lm
Temperatura boje svijetla : 3000K
Indeks odziva boje (CRI) : 80
Optika : za prometnice "wide street".
Kućište izrađeno od aluminija, siva boja.
Stupanj IP zaštite : IP66, IK09.
Prigušnica za smanjenje intenziteta na 50% u vremenu 23.00 - 05.00 sati.
Montaža na vrh stupa 60/76mm.
Ravno staklo.
Jamstvo na proizvod : 5 godina.
U cijenu uključena montaža na stup i spajanje svjetiljke.
Proizvod Unistreet gen2 "Philips" ili jednakovrijedna
| kom | 6 |  | EUR
3.2. | Stup vruće pocinčani visine 10m za zonu vjetra 3, otvor i vrata za ugradnju razdjelnika, za usadnu montažu, komplet s montažom na pripremljeni temelj.
| kom | 3 |  | EUR
3.3. | Konzola vruće pocinčana za montažu 2 svjetiljke na vrh stupa, komplet s montažom na stup.
| kom | 3 |  | EUR
3.4. | Razdjelnik stupa. Ulaz 3 x 4x16mm2, izlaz 2 x 3x2,5mm2, osigurači 2x10A. Stupanj zaštite IP55. Montaža u postavljeni stup i spajanje kabela.
| kom | 3 |  | EUR
Kabeli položeni u PVC instalacijskim cijevima u energetskom kanalu. U cijenu kabela uključene su korugirane dvoslojne PVC instalacijske cijevi crvene boje.
3.5. | FG16OR 4x16 / PSC75
| m' | 300 |  | EUR
3.6. | Kabel FG16OR 4x1,5 za ožičenje stupa.
| m' | 100 |  | EUR
3.7. | Izrada kabelskih završetaka na kabelu FG16OR 4x16
| kom | 7 |  | EUR
3 | UKUPNO JAVNA RASVJETA |  |  | 0
4 | UZEMLJENJE
4.1. | Bakreno uže presjeka 50mm2 položeno u kabelskom kanalu.
| m | 300 |  | EUR
4.2. | Bakrena križna spojnica.
| kom | 100 |  | EUR
4.3. | Izrada uzemljenja razvodnih ormara. Uzemljenje se izvodi bakrenim užetom presjeka 25mm2. U cijenu je uključeno 4m vodiča, bakrena spojnica za spoj na uže 50mm2, stopica 25mm2 za spoj bakar-čelik i spajanje na oba kraja.
| kom | 2 |  | EUR
4.4. | Izrada uzemljenja rasvjetnih stupova Uzemljenje se izvodi bakrenim užetom presjeka 25mm2. U cijenu je uključeno 4m bakrene pletenice, bakrena spojnica za spoj na uže 50mm2, stopica 25mm2 za spoj bakar-čelik i spajanje na oba kraja.
| kom | 3 |  | EUR
4.5. | Izrada uzemljenja ostalih metalnih masa Uzemljenje se izvodi bakrenim užetom presjeka 25mm2. U cijenu je uključeno 4m bakrene pletenice, bakrena spojnica za spoj na uže 50mm2, stopica 25mm2 za spoj bakar-čelik i spajanje na oba kraja.
| kom | 5 |  | EUR
4 | UKUPNO UZEMLJENJE |  |  | 0
5 | GRAĐEVINSKI RADOVI
5.1. | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 90x100 cm u podu (bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m' | 150 |  | EUR
5.3. | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm. Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
| m3 | 30 |  | EUR
5.4. | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi. Beton se polaže u sloju 20cm iznad cijevi.
| m3 | 20 |  | EUR
5.5. | Dobava i polaganje dvoslojnih rebrastih PVC instalacijskih cijevi promjera 110mm crvene boje, komplet s tipskim spojnicama, odstojnim držačima i svim potrebnim priborom.
| m | 500 |  | EUR
5.6. | Dobava i polaganje dvoslojnih rebrastih PVC instalacijskih cijevi promjera 75mm crvene boje, komplet s tipskim spojnicama, odstojnim držačima i svim potrebnim priborom.
| m | 500 |  | EUR
5.7. | Izrada ab betonskog temelja dimenzija 120x120x100cm za stup visine 10m. U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja, postava PVC cijevi, ugradnja armature i ankerskih vijaka.
| kom | 3 |  | EUR
5.8. | Izrada ab betonskog temelja dimenzija 120x60x60cm za priključne ormare.U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja, postava PVC cijevi, ugradnja armature i ankerskih vijaka.
| kom | 2 |  | EUR
5.9. | Izrada ab zida "U" oblika dužine (50+150+50)x 160cm s krovom za zaštitu glavnog razvodnog ormara.U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja, ugradnja armature.
| kom | 1 |  | EUR
5.10. | Izrada ab zida "U" oblika dužine (50+150+50)x 160cm s krovom za zaštitu priključnih ormara.U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja, ugradnja armature.
| kom | 3 |  | EUR
5.11. | Dobava i postavljanje na trasu betonskog zdenca MZ-D0 dimenzija 60x60x90cm s čeličnim poklopcem - oznaka EE, nosivost 400kN.
| kom | 4 |  | EUR
5.12. | Dobava i polaganje trake za upozorenje "NN kabeli" crvene boje.
| m' | 300 |  | EUR
5 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
6 | DOKUMENTACIJA
6.1. | Ispitivanje električnih instalacija. Izdavanje izvješća o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 |  | EUR
6.2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Dokumentacija se predaje u 3 primjerka na papiru te u elektronskom obliku u formatu ACAD.
| komplet | 1 |  | EUR
6 | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  | 0
7 | REKAPITULACIJA |  |  | kuna
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
3 | MREŽA VANJSKE RASVJETE |  |  | 0
4 | UZEMLJENJE |  |  | 0
5 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
6 | DOKUMENTACIJA |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0